## Thang 1
No | Date | 3750 KVA | 1250 KVA-1 | 2500 KVA | 1250 KVA-2 | 1250 KVA-3 | Total
|  | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh
1 | 2026-01-01 | 39009 | 30538.88 | 13826.4 | 9956.1 | 12776.7 | 106107.08
2 | 2026-01-02 | 45501 | 35347.2 | 17764.8 | 11426.4 | 14452.5 | 124491.9
3 | 2026-01-03 | 46004 | 35596.8 | 18065.2 | 11968.8 | 14861.7 | 126496.5
4 | 2026-01-04 | 46891 | 35687.68 | 17244.8 | 11836.2 | 14552.7 | 126212.38
5 | 2026-01-05 | 46956 | 36071.04 | 17932.8 | 11526 | 14661.6 | 127147.44
6 | 2026-01-06 | 46339 | 35913.6 | 17957.6 | 10755 | 14458.8 | 125424
7 | 2026-01-07 | 41308 | 37495.68 | 17290.4 | 11255.7 | 13710.3 | 121060.08
8 | 2026-01-08 | 43167 | 35639.68 | 17475.2 | 10989.9 | 12783 | 120054.78
9 | 2026-01-09 | 34201 | 35431.68 | 18224.4 | 11439.9 | 14246.7 | 113543.68
10 | 2026-01-10 | 28160 | 35504 | 18280.8 | 11598.9 | 13241.1 | 106784.8
11 | 2026-01-11 | 43760 | 34444.8 | 18706.8 | 10848.3 | 13926 | 121685.9
12 | 2026-01-12 | 36196 | 35420.16 | 18448 | 10723.8 | 14301.9 | 115089.86
13 | 2026-01-13 | 41998 | 34491.52 | 18597.6 | 12071.7 | 14006.4 | 121165.22
14 | 2026-01-14 | 33203 | 32356.48 | 13858.4 | 10600.2 | 10847.1 | 100865.18
15 | 2026-01-15 | 35015 | 36148.48 | 15518.8 | 10753.2 | 13431.9 | 110867.38
16 | 2026-01-16 | 27925 | 35332.48 | 16533.6 | 11474.7 | 14459.7 | 105725.48
17 | 2026-01-17 | 33057 | 35827.2 | 17500 | 11428.5 | 13981.2 | 111793.9
18 | 2026-01-18 | 28361 | 35376 | 17664.4 | 11570.7 | 14620.8 | 107592.9
19 | 2026-01-19 | 43038 | 36172.8 | 17324 | 11272.5 | 14432.7 | 122240
20 | 2026-01-20 | 28537 | 35579.52 | 17796 | 11132.1 | 14105.1 | 107149.72
21 | 2026-01-21 | 36645 | 34572.16 | 16302.8 | 9577.8 | 13930.2 | 111027.96
22 | 2026-01-22 | 40647 | 35937.92 | 17253.2 | 10255.8 | 13427.4 | 117521.32
23 | 2026-01-23 | 42713 | 37413.76 | 17118.4 | 11105.1 | 13920.3 | 122270.56
24 | 2026-01-24 | 46096 | 37932.8 | 17613.6 | 10326.9 | 14728.5 | 126697.8
25 | 2026-01-25 | 44091 | 36484.48 | 15756 | 10295.1 | 14295.9 | 120922.48
26 | 2026-01-26 | 43511 | 34915.84 | 15314.4 | 11502.6 | 14445.3 | 119689.14
27 | 2026-01-27 | 41544 | 35307.52 | 15352 | 11781.3 | 13825.5 | 117810.32
28 | 2026-01-28 | 37613 | 25152 | 12821.2 | 8191.5 | 9682.2 | 93459.9
29 | 2026-01-29 | 40372 | 32571.52 | 15398.8 | 8897.4 | 12585 | 109824.72
30 | 2026-01-30 | 43195 | 35247.36 | 17473.6 | 11601 | 14853.3 | 122370.26
31 | 2026-01-31 | 33853 | 28719.36 | 14673.6 | 10337.7 | 10797.6 | 98381.26
TOTAL | [6 empty] | 3175232.5

## Thang 2
No | Date | 3750 KVA | 1250 KVA-1 | 2500 KVA | 1250 KVA-2 | 1250 KVA-3 | Total
|  | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh
1 | 2026-02-01 | 39011 | 32424.32 | 14092.4 | 10299 | 11410.5 | 107237.22
2 | 2026-02-02 | 38217 | 31653.76 | 14603.2 | 9828.6 | 12277.2 | 106579.76
3 | 2026-02-03 | 42921 | 34336 | 15597.2 | 10548.9 | 13044.3 | 116447.4
4 | 2026-02-04 | 43370 | 35376 | 15278.4 | 11307.9 | 12434.1 | 117766.4
5 | 2026-02-05 | 41341 | 35301.12 | 15133.6 | 10674 | 12411.9 | 114861.62
6 | 2026-02-06 | 41203 | 35939.84 | 16404.8 | 10677 | 13959.6 | 118184.24
7 | 2026-02-07 | 41927 | 38176.64 | 17518.8 | 12173.7 | 13968.6 | 123764.74
8 | 2026-02-08 | 41097 | 35031.04 | 14895.6 | 11479.8 | 10699.2 | 113202.64
9 | 2026-02-09 | 38826 | 34568.32 | 14776 | 12252.3 | 13207.8 | 113630.42
10 | 2026-02-10 | 37691 | 37197.44 | 16297.2 | 13152 | 13131.9 | 117469.54
11 | 2026-02-11 | 39968 | 37268.48 | 17277.2 | 12682.8 | 15369 | 122565.48
12 | 2026-02-12 | 23489 | 30314.88 | 16606.4 | 9201.6 | 10775.7 | 90387.58
13 | 2026-02-13 | 14000 | 13280.64 | 10154.8 | 4852.8 | 3853.8 | 46142.04
14 | 2026-02-14 | 4658 | 6152.96 | 2560.8 | 4201.8 | 616.2 | 18189.76
15 | 2026-02-15 | 4452 | 5831.04 | 3492.4 | 4112.7 | 30.6 | 17918.74
16 | 2026-02-16 | 4411 | 6042.88 | 2629.6 | 4106.7 | 28.2 | 17218.38
17 | 2026-02-17 | 4221 | 6059.52 | 1848 | 4123.5 | 28.5 | 16280.52
18 | 2026-02-18 | 4512 | 5808.64 | 2921.2 | 4141.8 | 28.8 | 17412.44
19 | 2026-02-19 | 4486 | 5772.16 | 3498.4 | 4145.4 | 29.1 | 17931.06
20 | 2026-02-20 | 4534 | 5866.24 | 3212.8 | 4139.1 | 28.8 | 17780.94
21 | 2026-02-21 | 7605 | 6079.36 | 3596 | 4149 | 2356.2 | 23785.56
22 | 2026-02-22 | 16522 | 13792 | 5396 | 5106.3 | 4866.9 | 45683.2
23 | 2026-02-23 | 37290 | 26583.04 | 15472.4 | 8164.8 | 10045.5 | 97555.74
24 | 2026-02-24 | 46188 | 33264.64 | 17209.2 | 10138.8 | 11973.6 | 118774.24
25 | 2026-02-25 | 45942 | 35201.92 | 17658.8 | 10941 | 12064.5 | 121808.22
26 | 2026-02-26 | 46061 | 35095.68 | 17531.6 | 11703.9 | 12864.9 | 123257.08
27 | 2026-02-27 | 45433 | 36382.72 | 17588.4 | 11859.6 | 13884.9 | 125148.62
28 | 2026-02-28 | 46027 | 34610.56 | 18399.6 | 11304.6 | 12111.6 | 122453.36
29
30
31
TOTAL | [6 empty] | 2309436.94

## Thang 3
No | Date | 3750 KVA | 1250 KVA-1 | 2500 KVA | 1250 KVA-2 | 1250 KVA-3 | Total
|  | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh
1 | 2026-03-01 | 47992 | 34412.16 | 19070.4 | 11188.2 | 13140 | 125802.76
2 | 2026-03-02 | 48824 | 34839.68 | 19096 | 12354.6 | 12420.6 | 127534.88
3 | 2026-03-03 | 45473 | 34426.88 | 18905.6 | 14207.1 | 12795.9 | 125808.48
4 | 2026-03-04 | 44058 | 34826.88 | 18106.8 | 14114.1 | 15486.3 | 126592.08
5 | 2026-03-05 | 46462 | 35559.04 | 18467.6 | 14684.1 | 15313.8 | 130486.54
6 | 2026-03-06 | 32888 | 34291.2 | 17179.6 | 14218.2 | 15728.4 | 114305.4
7 | 2026-03-07 | 19016 | 20854.4 | 9530.4 | 8079 | 6771 | 64250.8
8 | 2026-03-08 | 21193 | 24300.8 | 10716 | 9233.4 | 11886.9 | 77330.1
9 | 2026-03-09 | 33448 | 32414.72 | 17004.8 | 12861.9 | 14265.3 | 109994.72
10 | 2026-03-10 | 37400 | 32712.96 | 18047.2 | 14221.8 | 13344 | 115725.96
11 | 2026-03-11 | 29027 | 33655.68 | 18153.6 | 14445.6 | 12883.5 | 108165.38
12 | 2026-03-12 | 33509 | 34237.44 | 18374.4 | 14951.7 | 13993.5 | 115066.04
13 | 2026-03-13 | 31253 | 33031.04 | 18839.6 | 14931 | 13925.1 | 111979.74
14 | 2026-03-14 | 33589 | 33609.6 | 18620.8 | 15585 | 14754.3 | 116158.7
15 | 2026-03-15 | 30372 | 32992 | 18939.2 | 14420.4 | 14872.2 | 111595.8
16 | 2026-03-16 | 37712 | 33568 | 18732.8 | 15000 | 13929.9 | 118942.7
17 | 2026-03-17 | 36163 | 34349.44 | 18493.6 | 15710.4 | 14422.2 | 119138.64
18 | 2026-03-18 | 41655 | 34121.6 | 18620.4 | 14433.3 | 14523 | 123353.3
19 | 2026-03-19 | 34926 | 32850.56 | 18096.8 | 14984.1 | 12207.3 | 113064.76
20 | 2026-03-20 | 42480 | 31937.28 | 18053.2 | 16085.1 | 2553 | 111108.58
21 | 2026-03-21 | 38570 | 33212.8 | 18235.2 | 14940 | 0 | 104958
22 | 2026-03-22 | 30401 | 27653.12 | 18172.4 | 13136.4 | 0 | 89362.92
23 | 2026-03-23 | 34090 | 30947.84 | 18115.6 | 13796.1 | 0 | 96949.54
24 | 2026-03-24 | 48600 | 33662.72 | 19440.4 | 13563 | 0 | 115266.12
25 | 2026-03-25 | 35018 | 29197.44 | 17694.4 | 11518.8 | 0 | 93428.64
26 | 2026-03-26 | 49466 | 30769.92 | 19514.4 | 12561 | 0 | 112311.32
27 | 2026-03-27 | 49664 | 30085.12 | 19337.2 | 13102.8 | 0 | 112189.12
28 | 2026-03-28 | 49780 | 28547.2 | 19330.4 | 13184.4 | 0 | 110842
29 | 2026-03-29 | 38108 | 24794.88 | 18349.6 | 11889.3 | 0 | 93141.78
30 | 2026-03-30 | 44964 | 26842.88 | 18929.2 | 12499.2 | 0 | 103235.28
31 | 2026-03-31 | 45179 | 30515.84 | 19828 | 13106.7 | 0 | 108629.54
TOTAL | [6 empty] | 3406719.62

## Thang 4
No | Date | 3750 KVA | 1250 KVA-1 | 2500 KVA | 1250 KVA-2 | 1250 KVA-3 | Total
|  | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh
1 | 2026-04-01 | 49281 | 32053.12 | 18271.6 | 13194.3 | 0 | 112800.02
2 | 2026-04-02 | 49904 | 33488.64 | 18540 | 14191.2 | 0 | 116123.84
3 | 2026-04-03 | 29801 | 33992.96 | 19450.8 | 15311.1 | 0 | 98555.86
4 | 2026-04-04 | 37929 | 34040.96 | 19683.6 | 14716.8 | 9540 | 115910.36
5 | 2026-04-05 | 34057 | 29708.16 | 19350.4 | 13587.6 | 11241.9 | 107945.06
6 | 2026-04-06 | 37941 | 30560 | 19802 | 12745.5 | 14922.3 | 115970.8
7 | 2026-04-07 | 40080 | 34757.12 | 20666 | 14009.7 | 15411.6 | 124924.42
8 | 2026-04-08 | 43413 | 35697.28 | 20322 | 14559.6 | 16134.3 | 130126.18
9 | 2026-04-09 | 35070 | 35123.2 | 20207.6 | 14996.4 | 15027.9 | 120425.1
10 | 2026-04-10 | 35285 | 34624 | 20378 | 14428.5 | 15678.9 | 120394.4
11 | 2026-04-11 | 42727 | 34908.16 | 20635.2 | 15440.7 | 15898.5 | 129609.56
12 | 2026-04-12 | 30476 | 28360.32 | 20843.6 | 13972.5 | 14739.6 | 108392.02
13 | 2026-04-13 | 49036 | 32449.28 | 20685.2 | 14627.7 | 14397.9 | 131196.08
14 | 2026-04-14 | 53033 | 35422.08 | 20737.2 | 14846.7 | 16099.8 | 140138.78
15 | 2026-04-15 | 53467 | 36280.96 | 20618.4 | 14450.7 | 15922.8 | 140739.86
16 | 2026-04-16 | 54713 | 35756.8 | 20518.8 | 15163.8 | 15828.9 | 141981.3
17 | 2026-04-17 | 54096 | 34373.76 | 19399.2 | 15183.6 | 15519.3 | 138571.86
18 | 2026-04-18 | 54430 | 34044.8 | 19710.4 | 15007.5 | 15417.3 | 138610
19 | 2026-04-19 | 51525 | 32338.56 | 20085.6 | 13280.1 | 11977.2 | 129206.46
20 | 2026-04-20 | 50709 | 32073.6 | 20294.8 | 13296.6 | 15009.9 | 131383.9
21 | 2026-04-21 | 52124 | 34237.44 | 20072 | 15018 | 15338.1 | 136789.54
22 | 2026-04-22 | 49773 | 33367.04 | 20136 | 15569.4 | 15059.1 | 133904.54
23 | 2026-04-23 | 47304 | 31991.04 | 17786.8 | 15899.7 | 15358.2 | 128339.74
24 | 2026-04-24 | 47329 | 34213.12 | 18698.8 | 16256.4 | 15123.6 | 131620.92
25 | 2026-04-25 | 40650 | 31127.68 | 16614.8 | 13695.3 | 7945.5 | 110033.28
26 | 2026-04-26 | 12476 | 13340.8 | 4316.8 | 6657.3 | 1722.9 | 38513.8
27 | 2026-04-27 | 17431 | 15719.68 | 5215.2 | 7063.8 | 3229.8 | 48659.48
28 | 2026-04-28 | 44438 | 31499.52 | 18797.2 | 14226.9 | 14168.1 | 123129.72
29 | 2026-04-29 | 32899 | 21005.44 | 15637.2 | 12513.3 | 9198 | 91252.94
30 | 2026-04-30 | 2635 | 6562.56 | 1154.4 | 6470.4 | 67.5 | 16889.86
31
TOTAL | [6 empty] | 3452139.68
24014.94
20.68%

## Thang 5
No | Date | 3750 KVA | 1250 KVA-1 | 2500 KVA | 1250 KVA-2 | 1250 KVA-3 | Total
|  | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh | KWh
1 | 2026-05-01 | 544 | 9487.36 | 74 | 5788.2 | 154.5 | 16048.06
2 | 2026-05-02 | 15486 | 25667.2 | 9258 | 11514.6 | 6367.2 | 68293
3 | 2026-05-03 | 34564 | 24711.04 | 17932.8 | 13260.6 | 7320.9 | 97789.34
4 | 2026-05-04 | 42875 | 29468.16 | 17281.2 | 13463.7 | 11597.4 | 114685.46
5 | 2026-05-05 | 45915 | 32786.56 | 16832 | 15021.6 | 12792 | 123347.16
6 | 2026-05-06 | 47651 | 31732.48 | 17048.8 | 15974.4 | 12375.9 | 124782.58
7 |  | 47333 | 32955.52 | 18964 | 15991.8 | 14762.4 | 130006.72
8 | [6 empty] | 0
9 | [6 empty] | 0
10 | [6 empty] | 0
11 | [6 empty] | 0
12 | [6 empty] | 0
13 | [6 empty] | 0
14 | [6 empty] | 0
15 | [6 empty] | 0
16 | [6 empty] | 0
17 | [6 empty] | 0
18 | [6 empty] | 0
19 | [6 empty] | 0
20 | [6 empty] | 0
21 | [6 empty] | 0
22 | [6 empty] | 0
23 | [6 empty] | 0
24 | [6 empty] | 0
25 | [6 empty] | 0
26 | [6 empty] | 0
27 | [6 empty] | 0
28 | [6 empty] | 0
29 | [6 empty] | 0
30 | [6 empty] | 0
31
TOTAL | [6 empty] | 674952.32

## Compare Mar,April
NAME | AREA USING | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 |  |  |  | Total kWh | AVG | SUNDAY | NOMAL DAY | TOTAL DAY
Trans 3750 KVA | CNC 1,CNC2,CNC3,CNC4. Chromate, Barel,Casting(1 machine) Trimming, Chiller-AHU trimming, Exhaust fan casting, Pump for casting Chiller factory B, Chiller casting, AHU, Exhaust FAN CNC 3, Air compressor(5 machine) | 4512 | 4486 | 4534 | 7605 | 16522 | 37290 | 46188 | 45942 | 46061 | 45433 | 46027 | 47992 | 48824 | 45473 | 44058 | 46462 | 32888 | 19016 | 21193 | 33448 | 37400 | 29027 | 33509 | 31253 | 33589 | 30372 | 37712 | 36163 |  |  |  | 912979 | 32606.3929 | 4 | 24 | 28
Trans 2500 KVA | Casting(16 machine),Aluminum transport line,Office, Pump, Bavia area, Canteen. | 5808.64 | 5772.16 | 5866.24 | 6079.36 | 13792 | 26583.04 | 33264.64 | 35201.92 | 35095.68 | 36382.72 | 34610.56 | 34412.16 | 34839.68 | 34426.88 | 34826.88 | 35559.04 | 34291.2 | 20854.4 | 24300.8 | 32414.72 | 32712.96 | 33655.68 | 34237.44 | 33031.04 | 33609.6 | 32992 | 33568 | 34349.44 |  |  |  | 792538.88 | 28304.96
Trans 1250A KVA | Chiller CNC3(3 machine),Air compressor(7 machine),chiller casting(1 machine), CNC2(1V4,1V2) | 2921.2 | 3498.4 | 3212.8 | 3596 | 5396 | 15472.4 | 17209.2 | 17658.8 | 17531.6 | 17588.4 | 18399.6 | 19070.4 | 19096 | 18905.6 | 18106.8 | 18467.6 | 17179.6 | 9530.4 | 10716 | 17004.8 | 18047.2 | 18153.6 | 18374.4 | 18839.6 | 18620.8 | 18939.2 | 18732.8 | 18493.6 |  |  |  | 418762.8 | 14955.8143
Trans 1250B KVA | Casting machine(9 machine) | 4141.8 | 4145.4 | 4139.1 | 4149 | 5106.3 | 8164.8 | 10138.8 | 10941 | 11703.9 | 11859.6 | 11304.6 | 11188.2 | 12354.6 | 14207.1 | 14114.1 | 14684.1 | 14218.2 | 8079 | 9233.4 | 12861.9 | 14221.8 | 14445.6 | 14951.7 | 14931 | 15585 | 14420.4 | 15000 | 15710.4 |  |  |  | 316000.8 | 11285.7429
Trans 1250C KVA | Recycling line, blaster,jnjection, air compress(4 machine) | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 2356.2 | 4866.9 | 10045.5 | 11973.6 | 12064.5 | 12864.9 | 13884.9 | 12111.6 | 13140 | 12420.6 | 12795.9 | 15486.3 | 15313.8 | 15728.4 | 6771 | 11886.9 | 14265.3 | 13344 | 12883.5 | 13993.5 | 13925.1 | 14754.3 | 14872.2 | 13929.9 | 14422.2 |  |  |  | 310187.7 | 11078.1321
| TOTAL | 17412.44 | 17931.06 | 17780.94 | 23785.56 | 45683.2 | 97555.74 | 118774.24 | 121808.22 | 123257.08 | 125148.62 | 122453.36 | 125802.76 | 127534.88 | 125808.48 | 126592.08 | 130486.54 | 114305.4 | 64250.8 | 77330.1 | 109994.72 | 115725.96 | 108165.38 | 115066.04 | 111979.74 | 116158.7 | 111595.8 | 118942.7 | 119138.64 |  |  |  | 2750469.18 | 98231.0421
NAME | AREA USING | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | Total kWh | AVG | SUNDAY | NOMAL DAY | TOTAL DAY
Trans 3750 KVA | CNC 1,CNC2,CNC3,CNC4. Chromate, Barel,Casting(1 machine) Trimming, Chiller-AHU trimming, Exhaust fan casting, Pump for casting Chiller factory B, Chiller casting, AHU, Exhaust FAN CNC 3, Air compressor(5 machine) | 41655 | 34926 | 42480 | 38570 | 30401 | 34090 | 48600 | 35018 | 49466 | 49664 | 49780 | 38108 | 44964 | 45179 | 49281 | 49904 | 29801 | 37929 | 34057 | 37941 | 40080 | 43413 | 35070 | 35285 | 42727 | 30476 | 49036 | 53033 | 53467 | 54713 | 54096 | 1313210 | 42361.6129 | 4 | 27 | 31
Trans 2500 KVA | Casting(16 machine),Aluminum transport line,Office, Pump, Bavia area, Canteen. | 34121.6 | 32850.56 | 31937.28 | 33212.8 | 27653.12 | 30947.84 | 33662.72 | 29197.44 | 30769.92 | 30085.12 | 28547.2 | 24794.88 | 26842.88 | 30515.84 | 32053.12 | 33488.64 | 33992.96 | 34040.96 | 29708.16 | 30560 | 34757.12 | 35697.28 | 35123.2 | 34624 | 34908.16 | 28360.32 | 32449.28 | 35422.08 | 36280.96 | 35756.8 | 34373.76 | 996736 | 32152.7742
Trans 1250A KVA | Chiller CNC3(3 machine),Air compressor(7 machine),chiller casting(1 machine), CNC2(1V4,1V2) | 18620.4 | 18096.8 | 18053.2 | 18235.2 | 18172.4 | 18115.6 | 19440.4 | 17694.4 | 19514.4 | 19337.2 | 19330.4 | 18349.6 | 18929.2 | 19828 | 18271.6 | 18540 | 19450.8 | 19683.6 | 19350.4 | 19802 | 20666 | 20322 | 20207.6 | 20378 | 20635.2 | 20843.6 | 20685.2 | 20737.2 | 20618.4 | 20518.8 | 19399.2 | 601826.8 | 19413.7677
Trans 1250B KVA | Casting machine(9 machine) | 14433.3 | 14984.1 | 16085.1 | 14940 | 13136.4 | 13796.1 | 13563 | 11518.8 | 12561 | 13102.8 | 13184.4 | 11889.3 | 12499.2 | 13106.7 | 13194.3 | 14191.2 | 15311.1 | 14716.8 | 13587.6 | 12745.5 | 14009.7 | 14559.6 | 14996.4 | 14428.5 | 15440.7 | 13972.5 | 14627.7 | 14846.7 | 14450.7 | 15163.8 | 15183.6 | 434226.6 | 14007.3097
Trans 1250C KVA | Recycling line, blaster,jnjection, air compress(4 machine) | 14523 | 12207.3 | 2553 | 15100 | 15100 | 11332 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 11600 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 15100 | 9540 | 11241.9 | 14922.3 | 15411.6 | 16134.3 | 15027.9 | 15678.9 | 15898.5 | 14739.6 | 14397.9 | 16099.8 | 15922.8 | 15828.9 | 15519.3 | 439779 | 14186.4194
| TOTAL | 123353.3 | 113064.76 | 111108.58 | 120058 | 104462.92 | 108281.54 | 130366.12 | 108528.64 | 127411.32 | 127289.12 | 125942 | 104741.78 | 118335.28 | 123729.54 | 127900.02 | 131223.84 | 113655.86 | 115910.36 | 107945.06 | 115970.8 | 124924.42 | 130126.18 | 120425.1 | 120394.4 | 129609.56 | 108392.02 | 131196.08 | 140138.78 | 140739.86 | 141981.3 | 138571.86 | 3785778.4 | 122121.8839