## 계약서 비교 분석
전기 사용 계약서 비교 분석표
M&C Electronics VINA ↔ 북부전력주식회사 (Công ty Cổ phần Điện lực Miền Bắc)
No. | 항목 | 이전 계약서 (23/000145) | 신규 계약서 (26/000145) | 변경구분 | 특이사항 / 분석
기본 사항
1 | 계약번호 | 23/000145 | 26/000145 | 변경 | 신규 계약 체결에 따른 번호 변경
2 | 계약일 | 2023.03.12 | 2026.03.12 | 변경 | 이전 계약 만료 후 갱신
3 | 계약기간 | 2023.03.12 ~ 2026.03.11 (3년) | 2026.03.12 ~ 2031.03.12 (5년) | 변경 | ⚠️ 계약기간이 3년에서 5년으로 대폭 연장됨. 장기 구속력 증가.
4 | 벤B 대표자 | KIM YOUNG JIN (Phó Tổng Giám đốc) | CHOI BYOUNGYOUN (Phó Tổng Giám đốc) | 변경 | 대표이사 변경. 위임장 등 서명권한 확인 필요.
5 | 벤A 주소 | Phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc | Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ | 변경 | 벤A 주소 표기 변경 (행정구역 변경 가능성)
전력 사용 조건
6 | 사용 목적 | 산 xuất linh kiện điện thoại (전화부품 생산) | 동일 | 유지
7 | 전압 | 0.4kV (Dưới 6kV) | 400V (Dưới 6kV) | 유지 | 표기방식만 다름, 실질 동일
8 | 최대 공률 (Pmax) | 6,200 kW | 6,200 kW | 유지
9 | 평균 공률 (PTB) | 5,000 kW | 5,825 kW | 변경 | ⚠️ 평균 사용공률 16.5% 증가. 실제 전력소비 증가 반영.
10 | 최소 공률 (Pmin) | 4,200 kW | 5,200 kW | 변경 | ⚠️ 최소 공률 23.8% 증가. 기저부하 상승.
11 | 평균 전력량 (Atb) | 3,600,000 kWh/월 | 3,634,800 kWh/월 | 변경 | 월 평균 전력량 약 1% 증가
12 | 점 đấu nối (접속점) | Cột số 11 lộ 488 E27.5 | Cột số 11 lộ 489 E27.5 | 변경 | 배전선로 변경 (488→489). 물리적 접속점 확인 필요.
계량 시스템 (5개 계량점)
13 | 계량점1 (NPC02_14501) TI 비율 / 계수 | 5000/5A ×1000 | 5000/5A ×1000 | 유지
14 | 계량점2 (NPC02_14502) TI 비율 / 계수 | 3000/5A ×600 | 3200/5A ×640 | 변경 | ⚠️ TI 비율 변경: 3000→3200. 계수 600→640. 변압기 교체 또는 용량 변경 의미.
15 | 계량점3 (NPC02_14503) TI 비율 / 계수 | 2000/5A ×400 | 2000/5A ×400 | 유지
16 | 계량점4 (NPC02_14504) TI 비율 / 계수 | 1500/5A ×300 | 1500/5A ×300 | 유지
17 | 계량점5 (NPC02_14505) TI 비율 / 계수 | 1500/5A ×300 | 1500/5A ×300 | 유지
전기요금 (Giá điện)
18 | 적용일 / 근거 | 2019.03.20부터 (정부 규정) | 2025.05.10부터 QĐ 1279/QĐ-BCT (2025.05.09) | 변경 | 신규 전기요금 체계 적용
19 | 일반시간 요금 (BT) | 1,685 đ/kWh | 1,987 đ/kWh | 변경 | ⚠️ 17.9% 인상
20 | 피크시간 요금 (CĐ) | 3,076 đ/kWh | 3,640 đ/kWh | 변경 | ⚠️ 18.3% 인상
21 | 저부하시간 요금 (TĐ) | 1,100 đ/kWh | 1,300 đ/kWh | 변경 | ⚠️ 18.2% 인상
22 | 시간대 구분 | 동일 (BT/CĐ/TĐ) 일요일: 고점 없음 | 동일 | 유지 | 시간대 구분 체계 변동 없음
계약 보증 및 결제
23 | 이행보증금 | 2,000,000,000 VND (은행보증) | 2,000,000,000 VND (은행보증) | 유지 | 보증금 동일하나 전력량 증가 대비 상대적 비율 감소
24 | 결제기한 | 3일 (통보일 기준) | 3일 (통보일 기준) | 유지
25 | 결제방법 | 이체 ☑ 현금 ☑ 기타 ☐ | 이체 ☑ 현금 ☑ 기타 ☑ | 변경 | 기타 결제수단 추가 (유연성 확대)
계약 구조 변경
26 | 계약 구성 | 조항구체 5조 + 각종 부속문서 (간소한 구조) | 20개 조항 (체계적 구조) | 대폭변경 | ⚠️ 계약서 구조가 대폭 상세화됨. 20개 조항으로 세분화.
27 | 정의 조항 (Điều 1) | 없음 | 14개 용어 정의 신규 추가 | 신규 | ⚠️ 법적 명확성 강화. 주요 용어 정의 추가.
28 | 보증조항 (Điều 8) | 간략한 보증 규정 | 상세한 보증 절차 (8.1~8.8) | 대폭변경 | ⚠️ 보증금 처리/환수 절차가 매우 상세해짐. 벤B에게 불리한 조항 포함 가능.
29 | 위약금 (Điều 16) | 8% 위약금 규정 (간략) | 8% 위약금 + 상세 절차 (16.1~16.4) | 대폭변경 | 위약금 계산/지연이자 절차 상세화
30 | 불가항력 (Điều 10) | 간략 규정 (이전 계약 Điều 2.12) | 상세 규정 (180일 연속시 해지권) | 대폭변경 | ⚠️ 180일 연속 불가항력시 일방 해지 가능. 60일전 서면통보 필요.
통지 및 커뮤니케이션
31 | 통보 방법 | 문서, 전화, 문자, 대중매체 | 문서, 전화, 문자, 이메일, Zalo, Brandname SMS, 웹사이트 | 변경 | 디지털 통신수단 대폭 추가. Zalo 앱 포함.
32 | 담당자 (벤B) | 1. Nguyễn Viết Luân 2. Bùi Văn Ngọc | 1. Nguyễn Viết Luân | 변경 | 담당자 1명 축소. 비상시 연락 체계 확인 필요.
33 | 사용목적 변경 통보 | 15일전 통보 | 15일전 통보 | 유지
해지 및 분쟁 해결
34 | 벤A 일방해지 사유 | 3개월 미사용시 | 6개월 미사용시 | 변경 | 벤B에게 유리하게 변경 (3개월→6개월)
35 | 해지 절차 | 간략 규정 | 상세 절차 (Điều 17) 17.1~17.2 | 대폭변경 | ⚠️ 해지 통보/처리 절차 대폭 상세화
36 | 분쟁 해결 | 협상→제3자→법원 | 90일 협상→법원 | 변경 | 분쟁 해결 기한 명시 (90일). 제3자 조정 단계 삭제.
37 | 준거법 | 베트남법 (암묵적) | 베트남법 (명시적) Điều 13 | 변경 | 준거법 조항 명시적 추가
신규 추가 조항
38 | 보안/정보보호 (14.2.j) | 없음 | 계약 정보 보안 의무 신규 추가 | 신규 | 양 당사자 정보보호 의무 신설
39 | 권리양도 제한 (14.2.i) | 없음 | 벤A 승인 없이 권리양도 금지 | 신규 | ⚠️ 벤B의 계약상 지위 양도 제한. M&A시 주의 필요.
40 | 전기요금 자동변경 (9.4) | 없음 | 정부 요금변경시 자동 적용 | 신규 | ⚠️ 요금 인상시 자동 반영. 별도 계약 변경 불필요.
41 | 지점사용 제한 (3.5) | 없음 | 소유권/사용권 상실시 벤A 해지권 | 신규 | ⚠️ 부지 소유권/사용권 관련 새로운 해지사유 추가
42 | 보증금 연간조정 (8.4) | 없음 | 매년 1회 전년 실적 기준 보증금 조정 | 신규 | ⚠️ 사용량 증가시 보증금 추가 납부 가능성

## 전기요금 비교
전기요금 비교 (đ/kWh, VAT 미포함)
시간대 | 이전 계약 (2019.03.20~) | 신규 계약 (2025.05.10~) | 인상액 | 인상률
일반시간 (BT) | 1685 | 1987 | 302 | 17.92%
피크시간 (CĐ) | 3076 | 3640 | 564 | 18.34%
저부하시간 (TĐ) | 1100 | 1300 | 200 | 18.18%
월 예상 전기요금 변동 추정 (Atb 3,634,800 kWh 기준, 산출용 가중평균)
구분 | 이전 계약 (추정) | 신규 계약 (추정) | 차이 | 증가율
가중평균 단가 (đ/kWh) | 1886.5 | 2228.5 | 342 | 18.13%
월 전기요금 (백만 VND) | 6857.0502 | 8100.1518 | 1243.1016 | 18.13%
※ 가중평균은 일반시간 50%, 피크시간 25%, 저부하시간 25%로 가정한 추정치입니다.