## CAI TAO KHUON DUC
BILL OF QUANTITY
A. CẢI TẠO KHU KHUÂN ĐÚC | [10 empty] | [UNIT PRICE :VND]
NO stt | DESCRIPTION Hạng mục | STANDARD Chi tiết | UNIT Đơn vị | Q'TY Số lượng | MATERIAL VẬT LiỆU |  | MANPOWER NHÂN CÔNG |  | TOTAL COST TỔNG CHI PHÍ |  | REMARK Ghi chú
[5 empty] | UNIT Đơn giá | AMOUNT Thành tiền | UNIT Đơn giá | AMOUNT Thành tiền | UNIT Đơn giá | AMOUNT Thành tiền
| TỔNG |  |  |  |  | 7958169032.51 |  | 1741830967 |  | 9699999999.51
A | CẢI TẠO PHÒNG KHO |  | LOT | 1 |  | 574668720 |  | 108902967 |  | 683571687
B | CẢI TẠO KHU VỰC KHUÂN ĐÚC |  | LOT | 1 |  | 1927913200.6 |  | 286430000 |  | 2214343200.6
C | PHÒNG MÁY TỰ ĐỘNG |  | LOT | 1 |  | 1679017651 |  | 668000000 |  | 2347017651
D | PHẦN CÁP ĐIỆN CHO TỦ ĐIỆN VÀ TIẾP ĐỊA |  | LOT | 1 |  | 718124132.5 |  | 90979000 |  | 809103132.5
E | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AHU, KHÍ THẢI CHO PHÒNG KHUÔN |  | LOT | 1 |  | 3058445328.41 |  | 587519000 |  | 3645964328.41
A | CẢI TẠO PHÒNG KHO |  |  |  |  | 574668720 |  | 108902967 |  | 683571687
I | STAIRS/ CẦU THANG |  |  |  |  | 217513855 |  | 58504167 |  | 276018022
| Cầu thang mới |  |  |  | 0 | 200213975 |  | 35476573 |  | 235690548
1 | Sản xuất cầu thang mới bằng thép |  | Kg | 2685 | 32239 | 86561715 |  |  | 32239 | 86561715
2 | Mạ nhúng nóng/Hot dip galvanized |  | kg | 2685 | 22145 | 59459325 |  |  | 22145 | 59459325
3 | Đổ bê tông móng |  | m3 | 6 | 2008500 | 12051000 |  |  | 2008500 | 12051000
4 | Công tác khoan cấy bulong móng cột bằng hóa chất |  | Cái | 24 | 250290 | 6006960 |  |  | 250290 | 6006960
5 | Chi phí công cụ máy móc |  | lot | 1 | 8240000 | 8240000 |  |  | 8240000 | 8240000
6 | Nâng cẩu/Forklift, crane |  | lot | 1 | 15450000 | 15450000 |  |  | 15450000 | 15450000
7 | Vận chuyển/ Transport |  | Kg | 2685 | 4635 | 12444975 |  |  | 4635 | 12444975
8 | Nhân công cầu thang mới |  | lot | 1 | 0 |  | 35476573 | 35476573 | 35476573 | 35476573
| Cầu thang cũ |  |  |  | 0 | 17299880 |  | 23027594 |  | 40327474
1 | Tháo dỡ cầu thang cũ/ Dismantle old stairs |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Bịt lại sàn cầu thang bằng thép |  | Kg | 520 | 33269 | 17299880 |  | 0 | 33269 | 17299880
3 | Nhân công cầu thang cũ |  | lot | 1 | 0 |  | 23027594 | 23027594 | 23027594 | 23027594
II | PHÒNG MOLD OFFICAL |  |  |  | 0 | 357154865 |  | 50398800 |  | 407553665
| Phần panel cửa |  |  |  | 0 | 101802522 |  | 15316000 |  | 117118522
1 | Panel tường / Wall panel |  | m2 | 90 | 319300 | 28737000 |  |  | 319300 | 28737000
2 | Chi phí lắp đặt trần panel (PU 50TW1170mm tôn 0.4/50T/0.4) | Chống cháy | m² | 30 | 566500 | 16995000 |  |  | 566500 | 16995000
3 | Sơn lại cửa 1 cánh | Không lắp cửa mới | Cái | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Cửa panel 1 cánh | Cho tầng 2 | Cái | 1 | 4944000 | 4944000 |  |  | 4944000 | 4944000
| Canoby cửa |  | Cái | 1 | 4429000 | 4429000 |  |  | 4429000 | 4429000
4 | Kết cấu thép cho panel |  | kg | 198 | 32239 | 6383322 |  |  | 32239 | 6383322
5 | Phụ kiện cho panel (U, V T nhôm …) |  | m | 60 | 66950 | 4017000 |  |  | 66950 | 4017000
6 | Chi phí lắp trần thạch cao new |  | m2 | 65 | 304880 | 19817200 |  |  | 304880 | 19817200
7 | Khung xương trần thạch cao |  | Lot | 1 | 7725000 | 7725000 |  |  | 7725000 | 7725000
8 | Vật tư phụ ( silicon, ốc vít, . . . ) |  | lot | 1 | 3605000 | 3605000 |  |  | 3605000 | 3605000
9 | Vận chuyển/ Transport |  | Lot | 1 | 5150000 | 5150000 |  |  | 5150000 | 5150000
10 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 15316000 | 15316000 | 15316000 | 15316000
11 | Phần chiếu sáng ổ cắm |  |  |  | 0 | 18584443 |  | 1900000 |  | 20484443
12 | Đèn chiếu sáng dạng led |  | Cái | 6 | 1695560 | 10173360 |  |  | 1695560 | 10173360
13 | Lighting switch / Công tắc đèn |  | Lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  |  | 1545000 | 1545000
14 | Double Socket Outlet (3Pins) / Ổ cắm đôi 3 chân |  | Cái | 5 | 77270.6 | 386353 |  |  | 77270.6 | 386353
15 | Wire / Dây điện | 2C-2.5mm2 | m | 50 | 26265 | 1313250 |  |  | 26265 | 1313250
16 | GV Wire / Dây điện | 2C-1.5mm2 | m | 100 | 18962.3 | 1896230 |  |  | 18962.3 | 1896230
17 | PVC conduit / Ống luồn dây PVC | D20 | m | 50 | 16995 | 849750 |  |  | 16995 | 849750
18 | Flexible conduit / Ống ruột gà | D20 | m | 100 | 8755 | 875500 |  |  | 8755 | 875500
19 | Sub materials & acessories / vật tư phụ (Phụ kiện ống, băng dinh, kẹp C …) |  | lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  |  | 1545000 | 1545000
20 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 1900000 | 1900000 | 1900000 | 1900000
| Phần báo cháy sự cố |  |  |  | 0 | 3141500 |  | 0 |  | 3141500
1 | Tháo dỡ lắp đặt lại hệ thống báo cháy |  | Lot | 1 | 1596500 | 1596500 |  | 0 | 1596500 | 1596500
2 | Tháo dỡ lắp đặt lại hệ thống thoát hiểm, sự cố |  | Lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  | 0 | 1545000 | 1545000
3 | Bình chữa cháy | MC cấp |  |  | 0
| PHẦN SƠN SÀN |  |  |  | 0 | 42561400 |  | 33182800 |  | 75744200
1 | Mài đánh bóng, làm sạch sơn cũ |  | m2 | 196 | 42050 | 8241800 |  |  | 42050 | 8241800
2 | Chi phí sơn phủ bóng |  | m² | 196 | 175100 | 34319600 |  |  | 175100 | 34319600
3 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 33182800 | 33182800 | 33182800 | 33182800
| Phần cửa tự động |  |  |  | 0 | 185400000 |  | 0 |  | 185400000
1 | Lắp đặt cửa tự động 2 |  | Bộ | 3 | 61800000 | 185400000 |  | 0 | 61800000 | 185400000
| Phần điều hòa |  |  |  | 0 | 5665000 |  | 0 |  | 5665000
1 | Tháo dỡ điều hòa 50.000BTU |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Lắp đặt lại điều hòa 100.000BTU |  | Lot | 1 | 5665000 | 5665000 |  | 0 | 5665000 | 5665000
B | CẢI TẠO KHU VỰC KHUÂN ĐÚC |  |  |  | 0 | 1927913200.6 |  | 286430000 | 0 | 2214343200.6
I | THÁO DỠ DỊCH CHUYỂN LẮP ĐẶT LẠI VÁCH PANEL |  |  |  | 0 | 197835000 |  | 72600000 |  | 270435000
1 | Chi phi tháo rỡ phòng |  | m2 | 320 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Tháo dỡ khung kết cấu thép panel |  | Kg | 850 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Chi phí lắp đặt vách panel ( rockwool 50TW1170mm tôn 0.4/50T/0.4) | Chống cháy | m² | 320 | 526500 | 168480000 |  |  | 526500 | 168480000
4 | Lắp đặt lại khung kết cấu panel |  | Kg | 850 | 0 |  |  |  | 0 | 0
5 | Giáo hoặc xe nâng |  | lot | 1 | 20600000 | 20600000 |  |  | 20600000 | 20600000
6 | Vật tư phụ ( Bổ sung thêm U V, silicon, ốc vít, . . . ) |  | lot | 1 | 8755000 | 8755000 |  |  | 8755000 | 8755000
7 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 72600000 | 72600000 | 72600000 | 72600000
II | PHẦN KẾT CẤU THÉP/ BEAM STEEL STRUCTRURE |  |  |  | 0 | 512353279.6 |  | 68342000 |  | 580695279.6
1 | Sản xuất kết cấu thép cột, kèo dầm sàn. Sơn kết cấu thép |  | Kg | 10900 | 34239 | 373205100 |  |  | 34239 | 373205100
2 | Bulong móng mạ kẽm đầu ren M20, | M20*600, Cấp bền 5.6 | Bộ | 76 | 121540 | 9237040 |  | 0 | 121540 | 9237040
3 | Khoan cấy bulong móng |  | bộ | 80 | 149350 | 11948000 |  | 0 | 149350 | 11948000
4 | Bulong liên kết |  | Bộ | 700 | 25750 | 18025000 |  | 0 | 25750 | 18025000
5 | Cung cấp bulong liên kết M20 |  | Bộ | 334 | 46350 | 15480900 |  | 0 | 46350 | 15480900
6 | Vận chuyển KCT/ Tranfer |  | kg | 10900 | 4635 | 50521500 |  | 0 | 4635 | 50521500
7 | Chi phí nâng hạ |  | Lot | 1 | 15450000 | 15450000 | 0 | 0 | 15450000 | 15450000
8 | Vật tu phụ, sơn kết cấu / Accessories and paninting |  | Lot | 1 | 18485739.6 | 18485739.6 |  | 0 | 18485739.6 | 18485739.6
9 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 68342000 | 68342000 | 68342000 | 68342000
III | PHẦN TRẦN THẢ PANEL |  |  |  | 0 | 284975250 |  | 47925000 |  | 332900250
1 | Chi phí lắp đặt trần panel (PU 50TW1170mm tôn 0.4/50T/0.4) | BIGA | m² | 250 | 566500 | 141625000 |  |  | 566500 | 141625000
2 | Khung xương trần TV bản lớn |  | m | 350 | 149350 | 52272500 |  |  | 149350 | 52272500
3 | Ty treo M10 |  | m | 2150 | 25750 | 55362500 |  |  | 25750 | 55362500
4 | Kẹp xà gồ |  | Cái | 350 | 32960 | 11536000 |  |  | 32960 | 11536000
5 | Tăng đơ treo trần |  | Cái | 350 | 19055 | 6669250 |  |  | 19055 | 6669250
6 | Vật tư phụ (silicon, vít …) |  | Lot | 1 | 11845000 | 11845000 |  |  | 11845000 | 11845000
7 | Vận chuyển |  | Lot | 1 | 5665000 | 5665000 |  |  | 5665000 | 5665000
8 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 47925000 | 47925000 | 47925000 | 47925000
IV | PHẦN CẦU TRỤC |  |  |  | 0 | 712439180 |  | 56088000 |  | 768527180
1 | Sản xuất cầu trục 2T | sungdo | Bộ | 2 | 235140000 | 470280000 |  |  | 235140000 | 470280000
3 | Sản xuất cầu trục quay 1T | vietnam | Bộ | 1 | 205845500 | 205845500 |  |  | 205845500 | 205845500
5 | Đế móng cầu trục quay, bulong móng (đào hố móng, đổ bê tông …) | KT 1x1x1m | Lot | 1 | 20105600 | 20105600 |  |  | 20105600 | 20105600
6 | Dây cáp 3x6+1x4mm | Cadisun | m | 60 | 124218 | 7453080 |  |  | 124218 | 7453080
7 | Vận chuyển nâng hạ |  | Lot | 1 | 8755000 | 8755000 |  |  | 8755000 | 8755000
8 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 |  | 56088000 | 56088000 | 56088000 | 56088000
V | PHẦN CỬA TỰ ĐỘNG |  |  |  | 0 | 123600000 |  | 0 |  | 123600000
1 | Lắp đặt cửa tự động 2 cánh 2x2.1m |  | Bộ | 2 | 61800000 | 123600000 |  | 0 | 61800000 | 123600000
VI | PHẦN CHIẾU SÁNG Ổ CẮM |  |  |  | 0 | 39063261 |  | 6400000 |  | 45463261
1 | Đèn chiếu sáng dạng led |  | Cái | 16 | 1695560 | 27128960 |  |  | 1695560 | 27128960
2 | Lighting switch / Công tắc đèn |  | Lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  |  | 1545000 | 1545000
3 | Double Socket Outlet (3Pins) / Ổ cắm đôi 3 chân |  | Cái | 10 | 77270.6 | 772706 |  |  | 77270.6 | 772706
4 | Wire / Dây điện | 2C-2.5mm2 | m | 100 | 26265 | 2626500 |  |  | 26265 | 2626500
5 | GV Wire / Dây điện | 2C-1.5mm2 | m | 150 | 18962.3 | 2844345 |  |  | 18962.3 | 2844345
6 | PVC conduit / Ống luồn dây PVC | D20 | m | 50 | 16995 | 849750 |  |  | 16995 | 849750
7 | Flexible conduit / Ống ruột gà | D20 | m | 200 | 8755 | 1751000 |  |  | 8755 | 1751000
8 | Sub materials & acessories / vật tư phụ (Phụ kiện ống, băng dinh, kẹp C …) |  | lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  |  | 1545000 | 1545000
9 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 6400000 | 6400000 | 6400000 | 6400000
VII | PHẦN BÁO CHÁY |  |  |  | 0 | 4445480 |  | 1215000 |  | 5660480
1 | Đầu báo khói |  | Lot | 5 | 509850 | 2549250 |  |  | 509850 | 2549250
2 | Dây điện 2x1.5 |  | Lot | 100 | 18962.3 | 1896230 |  |  | 18962.3 | 1896230
3 | Bình chữa cháy | MC cấp |  |  | 0
4 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 1215000 | 1215000 | 1215000 | 1215000
VIII | PHẦN SƠN SÀN |  |  |  | 0 | 53201750 |  | 33860000 |  | 87061750
1 | Mài đánh bóng, làm sạch sơn cũ |  | m2 | 245 | 42050 | 10302250 |  |  | 42050 | 10302250
2 | Chi phí sơn phủ bóng |  | m² | 245 | 175100 | 42899500 |  |  | 175100 | 42899500
3 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 33860000 | 33860000 | 33860000 | 33860000
C | PHÒNG MÁY TỰ ĐỘNG |  |  |  | 0 | 1679017651 |  | 668000000 |  | 2347017651
I | PHẦN THÁO DỠ |  |  |  | 0 | 10300000 |  | 22500000 |  | 32800000
1 | Tháo dỡ phần trần |  | m2 | 375 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Tháo dỡ vách thạch cao |  | m2 | 88 | 0 |  |  |  | 0 | 0
3 | Tháo dỡ phần đèn |  | Ea | 46 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Tháo dỡ hệ thống dây cáp điện, báo cháy, tủ chữa cháy, quạt … | Dịch chuyển tủ CH | Lot | 1 | 5665000 | 5665000 |  |  | 5665000 | 5665000
5 | Chi phí tháo dỡ cửa sổ kính |  | Cái | 8 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Tháo dỡ cửa |  | Cái | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Tháo dỡ điều hòa hiện có |  | Cái | 6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Chi phí tháo dỡ cửa kính tự động |  | Cái | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Tháo dỡ quạt hướng trục |  | Cái | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Tháo dỡ ống gió mạ kẽm |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Tháo dỡ dây điện cho quạt |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
12 | Chi phí vệ sinh, tập kết và di chuyển các hạng mục tháo dỡ |  | lot | 1 | 4635000 | 4635000 |  |  | 4635000 | 4635000
13 | Nhân công tháo dỡ trần |  | lot | 1 | 0 |  | 22500000 | 22500000 | 22500000 | 22500000
II | PHẦN VÁCH PANEL |  |  |  | 0 | 582907900 |  | 128185000 |  | 711092900
1 | Chi phí lắp đặt vách panel (PU75T 45K W1170mm tôn 0.4/75T/0.4) |  | m² | 482 | 710700 | 342557400 |  |  | 710700 | 342557400
2 | Khung thép gia cố vách panel | Thép hộp 5x10 x1.4 | kg | 550 | 27089 | 14898950 |  |  | 27089 | 14898950
3 | V,U,T nhôm cho panel | W75 | md | 175 | 93730 | 16402750 |  |  | 93730 | 16402750
4 | Chi phí lắp đặt lại cửa sổ kính |  | Cái | 7 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Chi phí bổ sung sửa khung nẹp hỏng để lắp lại cửa sổ kính |  | Cái | 7 | 875500 | 6128500 |  |  | 875500 | 6128500
6 | Chi phí lắp đặt cửa panel |  | Cái | 3 | 463500 | 1390500 |  |  | 463500 | 1390500
7 | Silicon |  | Thùng | 2 | 2060000 | 4120000 |  |  | 2060000 | 4120000
8 | Vật tư phụ ( ốc vít, . . . ) |  | lot | 1 | 7725000 | 7725000 |  |  | 7725000 | 7725000
9 | Nhân công phần vách Panel |  | lot | 1 | 0 |  | 95615000 | 95615000 | 95615000 | 95615000
| Phần cửa kính |  |  |  | 0
1 | Vách kính cường lực | Kinh cuong luc 10mm | m2 | 32 | 3996400 | 127884800 |  |  | 3996400 | 127884800
2 | Tháo dỡ cửa tự động cánh mở và lắp đặt lại |  | lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Lắp đặt cửa kính tự động 2 cánh trượt |  | Bộ | 1 | 61800000 | 61800000 |  |  | 61800000 | 61800000
4 | Nhân công phần cửa kính |  | lot | 1 | 0 |  | 32570000 | 32570000 | 32570000 | 32570000
III | PHẦN XÂY DỰNG | Không bao gồm tính toán tải trọng |  |  | 0 | 471195500 |  | 420300000 |  | 891495500
1 | Đục phá sàn |  | m2 | 450 | 190550 | 85747500 |  |  | 190550 | 85747500
2 | Vận chuyển chạc ra khỏi nhà máy |  | m2 | 450 | 46350 | 20857500 |  |  | 46350 | 20857500
3 | Thép sàn phi M6 1 lớp a200, Phi M10 khoan cấy |  | Kg | 1486 | 26265 | 39029790 |  |  | 26265 | 39029790
4 | Khoan cấy sắt D10 tạo liên kết |  | Lot | 1 | 66950 | 66950 |  |  | 66950 | 66950
5 | Keo chuyên dụng cấy sắt |  | Set | 20 | 1456420 | 29128400 |  |  | 1456420 | 29128400
6 | Làm sạch sàn trước khi đổ bê tông |  | m2 | 450 | 8755 | 3939750 |  |  | 8755 | 3939750
7 | Chi phí đổ bê tông mac 350 |  | m3 | 34 | 2487450 | 84573300 |  |  | 2487450 | 84573300
8 | Lớp hồ dầu trộn sika tạo độ kết dính |  | can | 25 | 1575900 | 39397500 |  |  | 1575900 | 39397500
9 | Chi phí sàn siêu phẳng | Tiêu chuẩn cả sàn +/-5mm | m² | 450 | 51500 | 23175000 |  |  | 51500 | 23175000
10 | Ca bơm, xe trung chuyển | Do diện tích nhỏ nên chia thành 2 ca để đặt máy thăng bằng 2 bên | lot | 2 | 8755000 | 17510000 |  |  | 8755000 | 17510000
11 | Mài đánh bóng |  | m2 | 450 | 42050 | 18922500 |  |  | 42050 | 18922500
12 | Chi phí sơn phủ bóng |  | m² | 450 | 175100 | 78795000 |  |  | 175100 | 78795000
13 | Cắt mạch giãn nở |  | md | 36 | 26522.5 | 954810 |  |  | 26522.5 | 954810
14 | Che chắn vệ sinh | Phục vụ đục phá và đổ Bt | Lot | 1 | 9785000 | 9785000 |  |  | 9785000 | 9785000
15 | Vật tư phụ (Cục kê thép sàn, chổi quét, găng tay bảo hộ …) |  | Lot | 1 | 7725000 | 7725000 |  |  | 7725000 | 7725000
16 | Bảo dưỡng bê tông |  | m2 | 450 | 15450 | 6952500 |  |  | 15450 | 6952500
17 | Vận chuyển |  | Lot | 1 | 4635000 | 4635000 |  |  | 4635000 | 4635000
18 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 420300000 | 420300000 | 420300000 | 420300000
IV | PHẦN TRẦN PANEL |  |  |  | 0 | 524537800 |  | 84000000 |  | 608537800
1 | Chi phí lắp đặt vách panel (PU75T W1170mm tôn 0.4/75T/0.4) | BiGa | m² | 450 | 710700 | 319815000 |  |  | 710700 | 319815000
2 | Khung xương trần TV bản lớn |  | m | 550 | 149350 | 82142500 |  |  | 149350 | 82142500
3 | Ty treo M10 |  | m | 2750 | 25750 | 70812500 |  |  | 25750 | 70812500
4 | Kẹp xà gồ |  | Cái | 520 | 32960 | 17139200 |  |  | 32960 | 17139200
5 | Tăng đơ treo trần |  | Cái | 520 | 19055 | 9908600 |  |  | 19055 | 9908600
6 | Vật tư phụ (silicon, vít …) |  | Lot | 1 | 15965000 | 15965000 |  |  | 15965000 | 15965000
7 | Vận chuyển |  | Lot | 1 | 8755000 | 8755000 |  |  | 8755000 | 8755000
8 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 84000000 | 84000000 | 84000000 | 84000000
V | PHẦN ĐIỆN CHIẾU SÁNG Ổ CẮM |  |  |  | 0 | 88180221 |  | 7500000 |  | 95680221
1 | Đèn chiếu sáng dạng led | rangdong | Cái | 41 | 1695560 | 69517960 |  |  | 1695560 | 69517960
2 | Lighting switch / Công tắc đèn |  | Lot | 1 | 1545000 | 1545000 |  |  | 1545000 | 1545000
3 | Double Socket Outlet (3Pins) / Ổ cắm đôi 3 chân |  | Cái | 10 | 77270.6 | 772706 |  |  | 77270.6 | 772706
4 | Wire / Dây điện | 2C-2.5mm2 | m | 100 | 26265 | 2626500 |  |  | 26265 | 2626500
5 | GV Wire / Dây điện | 2C-1.5mm2 | m | 350 | 18962.3 | 6636805 |  |  | 18962.3 | 6636805
6 | PVC conduit / Ống luồn dây PVC | D20 | m | 50 | 16995 | 849750 |  |  | 16995 | 849750
7 | Flexible conduit / Ống ruột gà | D20 | m | 300 | 8755 | 2626500 |  |  | 8755 | 2626500
8 | Sub materials & acessories / vật tư phụ (Phụ kiện ống, hộp điện, băng dinh, kẹp C …) |  | lot | 1 | 3605000 | 3605000 |  |  | 3605000 | 3605000
9 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000
VI | PHẦN BÁO CHÁY SỰ CỐ |  |  |  | 0 | 1896230 |  | 5515000 |  | 7411230
1 | Lắp đặt lại hệ thống báo cháy |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Dây điện 2x1.5 | cadisun | Lot | 100 | 18962.3 | 1896230 |  |  | 18962.3 | 1896230
3 | Bình chữa cháy | MC tự trang bị |  |  | 0
4 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 5515000 | 5515000 | 5515000 | 5515000
D | PHẦN CÁP ĐIỆN CHO TỦ ĐIỆN VÀ TIẾP ĐỊA |  |  |  | 0 | 718124132.5 | 0 | 90979000 |  | 809103132.5
a | PHẦN CÁP ĐIỆN CHO TỦ ĐIỆN 600A |  |  |  | 0 | 638296717.5 |  | 67874200 |  | 706170917.5
1 | 400A panel/ Lắp đặt tủ diện 400A |  | ea | 1 | 42021190 | 42021190 |  |  | 42021190 | 42021190
2 | Cáp điện CXV - 1x150 | cadisun | m | 480 | 1019700 | 489456000 |  |  | 1019700 | 489456000
3 | Cáp điện CV - 1x70 | cadisun | m | 160 | 275525 | 44084000 |  |  | 275525 | 44084000
4 | Cáp điện CV - 1x50 | cadisun | m | 160 | 141934 | 22709440 |  |  | 141934 | 22709440
5 | Thang cáp điện 300x100 |  | m | 30 | 406850 | 12205500 |  |  | 406850 | 12205500
6 | Phụ kiện máng cáp | Nối down elbow, giá đỡ máng xuống .. | Lot | 1 | 3937187.5 | 3937187.5 |  |  | 3937187.5 | 3937187.5
7 | Giá đỡ cho máng cáp |  | Lot | 1 | 3845900 | 3845900 |  |  | 3845900 | 3845900
8 | Giá đỡ tủ điện |  | Ea | 1 | 1184500 | 1184500 |  |  | 1184500 | 1184500
9 | Other supplies ( Đầu cos, băng dính, dây buộc ecu, bulong…) |  | lot | 1 | 3815000 | 3815000 |  |  | 3815000 | 3815000
10 | Di chuyển tủ điện, cáp hiện có |  | lot | 1 | 0 |  |  |  | 0 | 0
11 | Xe nâng |  | Lot | 1 | 8755000 | 8755000 |  |  | 8755000 | 8755000
12 | Găng tay bảo hộ |  | Đôi | 100 | 6180 | 618000 |  |  | 6180 | 618000
13 | Transport Fee |  | lot | 1 | 5665000 | 5665000 |  |  | 5665000 | 5665000
14 | Nhân công |  | lot | 1 | 0 |  | 67874200 | 67874200 | 67874200 | 67874200
b | Hệ thống tiếp địa |  |  |  | 0 | 79827415 |  | 23104800 |  | 102932215
1 | Cáp đồng trần bẹn 1x70mm2 | Cadisun | m | 120 | 275525 | 33063000 |  |  | 275525 | 33063000
2 | Dây tiếp địa 1x10mm2 | Cadisun | m | 90 | 45938 | 4134420 |  |  | 45938 | 4134420
3 | Dây tiếp địa từ máy đến hộp đo kiểm tra | Không bao gồm | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Hộp đo kiểm tra KT C500xR400xS180 Bên trong (Gồm thanh cái Cu 40x4, sứ cách điện và các phụ kiện) |  | Hộp | 3 | 1776750 | 5330250 |  |  | 1776750 | 5330250
5 | Cọc tiếp đất thép bọc mạ đồng, Ø16mm, 2400mm |  | Cọc | 12 | 317240 | 3806880 |  |  | 317240 | 3806880
6 | Thuốc hàn nhiệt hóa |  | Lọ | 21 | 208575 | 4380075 |  |  | 208575 | 4380075
7 | Bột giảm điện trở đất | VN | Kg | 450 | 25800 | 11610000 |  |  | 25800 | 11610000
8 | Đào đất, lấp đất |  | m3 | 25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Chở đất thừa ra khỏi nhà máy |  | m3 | 25 | 211150 | 5278750 |  |  | 211150 | 5278750
10 | Trồng lại cỏ |  | Lot | 1 | 1524400 | 1524400 |  |  | 1524400 | 1524400
11 | Đo test điện trở ≤ 4ohm |  | Lot | 1 | 2575000 | 2575000 |  |  | 2575000 | 2575000
12 | Ống nhựa PVC |  | m | 80 | 24308 | 1944640 |  |  | 24308 | 1944640
13 | Other Sub-material/ Vật tư phụ khác (măng sông, kẹp C, vít, cuốc, xẻng, búa..) |  | Lot | 1 | 3090000 | 3090000 |  |  | 3090000 | 3090000
14 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 3090000 | 3090000 |  |  | 3090000 | 3090000
15 | Chi phí thí nghiệm điện trở tiếp địa đảm bảo theo tiêu chuẩn | Không bao gồm | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
14 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 23104800 | 23104800 | 23104800 | 23104800
E | LẮP ĐẶT HỆ THỐNG AHU, KHÍ THẢI CHO PHÒNG KHUÔN |  |  |  | 0 | 3058445328.41 |  | 587519000 |  | 3645964328.41
a | Thiết bị |  |  |  | 0 | 1647216404.31 |  | 45251000 |  | 1692467404.31
1 | RAUP 800.000 BTU+ TTV800 | trane | Set | 1 | 857950000 | 857950000 |  |  | 857950000 | 857950000
2 | RAUP 600.000 BTU+ TTV600 | trane | Set | 1 | 720506100 | 720506100 |  |  | 720506100 | 720506100
3 | Bệ máy cho Air conditioner |  | m3 | 7 | 2291750 | 16042250 |  |  | 2291750 | 16042250
4 | Thép Ø 10 |  | Kg | 260 | 28840 | 7498400 |  |  | 28840 | 7498400
5 | Ca bơm bê tông lên mái |  | Lot | 1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Ca cẩu AHU, Chiller, quạt |  | Lot | 1 | 15450000 | 15450000 |  |  | 15450000 | 15450000
7 | PVC drainage system for machine/ Hệ ống cấp, thoát PVC cho máy |  | Lot | 1 | 9785000 | 9785000 |  |  | 9785000 | 9785000
8 | Other Sub-material/ Vật tư phụ khác (nở sắt, eku, bunlong, que hàn, sơn chống gỉ...) |  | Lot | 1 | 9684654.31 | 9684654.31 |  |  | 9684654.31 | 9684654.31
9 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 10300000 | 10300000 |  |  | 10300000 | 10300000
10 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 45251000 | 45251000 | 45251000 | 45251000
b | Ống thép và phụ kiện |  |  |  | 0 | 120727124 |  | 51005000 |  | 171732124
1 | Copper pipe/ ống đồng Ø53.4 | 1.2mm | m | 40 | 1290178 | 51607120 |  |  | 1290178 | 51607120
2 | Copper pipe/ ống đồng Ø22.2 | 0.95mm | m | 40 | 463500 | 18540000 |  |  | 463500 | 18540000
3 | Fitting for copper pipe | TQ | Ea | 1 | 12813200 | 12813200 |  |  | 12813200 | 12813200
4 | GASR410 | TQ | BINH | 5 | 1967300 | 9836500 |  |  | 1967300 | 9836500
5 | Oil for air conditioner | TQ | lot | 1 | 6695000 | 6695000 |  |  | 6695000 | 6695000
6 | Insulation for copper pipe | TQ | lot | 1 | 7348020 | 7348020 |  |  | 7348020 | 7348020
7 | Nito and oxizen | TQ | lot | 1 | 5261034 | 5261034 |  |  | 5261034 | 5261034
8 | Cooper rod | TQ | kg | 5 | 458350 | 2291750 |  |  | 458350 | 2291750
9 | Other Sub-material/ Vật tư phụ khác (zoăng, băng tan, dây đay,..) |  | Lot | 1 | 3759500 | 3759500 |  |  | 3759500 | 3759500
10 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 2575000 | 2575000 |  |  | 2575000 | 2575000
11 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 51005000 | 51005000 | 51005000 | 51005000
c | Phần tủ điện cho Điều hoa |  |  |  | 0 | 274172225 |  | 48622800 |  | 322795025
1 | Tủ điện |  | Ea | 1 | 35675000 | 35675000 |  |  | 35675000 | 35675000
2 | Tủ điều khiển cho air condiner |  | Ea | 2 | 12145000 | 24290000 |  |  | 12145000 | 24290000
3 | Cáp cấp nguồn Cable Cu/CXV/PVC 1x120mm (kéo từ phòng Khuôn lên) | Cadisun | m | 186 | 658788 | 122534568 |  |  | 658788 | 122534568
4 | Cable Cu/PVC (N) 1x70mm | Cadisun | m | 62 | 314150 | 19477300 |  |  | 314150 | 19477300
5 | Cable Cu/PVC (E) 1x50mm | Cadisun | m | 62 | 217536 | 13487232 |  |  | 217536 | 13487232
6 | Cáp cho dàn nóng Cable Cu/CXV/PVC 3x35mm | Cadisun | m | 75 | 314150 | 23561250 |  |  | 314150 | 23561250
7 | Cáp cho dàn lạnh Cable Cu/CXV/PVC 3x16+1x10(E)mm | Cadisun | m | 25 | 225055 | 5626375 |  |  | 225055 | 5626375
8 | Cáp điều khiển quạt hút khí thải Cable Cu/CXV/PVC 3x10+1x6(E)mm | Cadisun | m | 25 | 159650 | 3991250 |  |  | 159650 | 3991250
9 | Dây tín hiệu 2x2.5mm | Cadisun | m | 150 | 26265 | 3939750 |  |  | 26265 | 3939750
10 | Tray cable/ Máng điện 200x100x1.00 + nắp máng |  | m | 25 | 364620 | 9115500 |  |  | 364620 | 9115500
11 | Phụ kiện máng (Nối máng, e cu bulong, tiếp địa máng …) |  | Lot | 1 | 2214500 | 2214500 |  |  | 2214500 | 2214500
12 | Other Sub-material/ Vật tư phụ khác (Đầu cos, dây thít, băng dính) |  | Lot | 1 | 3759500 | 3759500 |  |  | 3759500 | 3759500
13 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 6500000 | 6500000 |  |  | 6500000 | 6500000
14 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 48622800 | 48622800 | 48622800 | 48622800
d | Lắp đặt khung mái bảo vệ Điều hòa |  |  |  | 0 | 81997270 |  | 69772500 |  | 151769770
1 | Cover frame for machine/ Khung che cho toàn bộ thiết bị trên sàn |  | Kg | 550 | 32960 | 18128000 |  |  | 32960 | 18128000
2 | Tôn thường cho tường |  | m2 | 140 | 173040 | 24225600 |  |  | 173040 | 24225600
3 | Tôn thường cho mái |  | m2 | 82 | 173040 | 14189280 |  |  | 173040 | 14189280
4 | Door/ Cửa đi tôn |  | Ea | 1 | 3491700 | 3491700 |  |  | 3491700 | 3491700
5 | Canopy che cửa đi | Không bao gồm | Lot |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
6 | Lighting system/ Hệ thống điện chiếu sáng |  | Lot | 1 | 3914000 | 3914000 |  |  | 3914000 | 3914000
7 | Ventilation fan/ Quạt thông gió 900x900 |  | Set | 1 | 6718690 | 6718690 |  |  | 6718690 | 6718690
8 | Cắt vách lắp quạt, lắp cửa |  | Ea | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Hệ thống thoát nước mưa |  | Lot | 1 | 3090000 | 3090000 |  |  | 3090000 | 3090000
10 | Other Sub-material/ Vật tư phụ khác (bản mã, nở sắt, que hàn, sơn chống gỉ...) |  | Lot | 1 | 3605000 | 3605000 |  |  | 3605000 | 3605000
11 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 4635000 | 4635000 |  |  | 4635000 | 4635000
12 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 69772500 | 69772500 | 69772500 | 69772500
e | Hệ thống ống gió AHU |  |  |  | 0 | 701912403.4 |  | 285699500 |  | 987611903.4
1 | Galvanized Steel Duct/ Ống gió tôn tráng kẽm 0.58-0.75mm | Tôn hoa sen | m2 | 320 | 423000 | 135360000 |  |  | 423000 | 135360000 |  | 0
2 | Ống gió tròn D250 | Tôn hoa sen | m | 28 | 202086 | 5658408 |  |  | 202086 | 5658408 |  | 0
3 | Suppier box | Tôn hoa sen | set | 2 | 16440860 | 32881720 |  |  | 16440860 | 32881720 |  | 0
4 | Return box | Tôn hoa sen | set | 2 | 10260860 | 20521720 |  |  | 10260860 | 20521720 |  | 0
5 | Galvanized Steel Duct Ống gió tôn tráng kẽm 0.58-0.75mm (Đường ống hồi) | Tôn hoa sen | m2 | 140 | 274392 | 38414880 |  |  | 274392 | 38414880 |  | 0
6 | Ống gió tròn D250 (Đường ống hồi) | Tôn hoa sen | m | 15 | 266976 | 4004640 |  |  | 266976 | 4004640 |  | 0
7 | Duct cap/ Đầu bịt ống gió | Tôn hoa sen | Ea | 6 | 723060 | 4338360 |  |  | 723060 | 4338360 |  | 0
8 | Duct elbow/ Cút ống gió | Tôn hoa sen | Ea | 10 | 1516805 | 15168050 |  |  | 1516805 | 15168050 |  | 0
9 | Reducer/ Côn thu | Tôn hoa sen | Ea | 8 | 899100 | 7192800 |  |  | 899100 | 7192800 |  | 0
10 | Branch/ Chân rẽ | Tôn hoa sen | Ea | 30 | 695250 | 20857500 |  |  | 695250 | 20857500 |  | 0
11 | Box duct/ Hộp gió 600x600 | Tôn hoa sen | Ea | 24 | 645936.1 | 15502466.4 |  |  | 645936.1 | 15502466.4 |  | 0
12 | Diffuse door/ Cửa gió khếch tán 600x600 |  | Ea | 24 | 739515 | 17748360 |  |  | 739515 | 17748360 |  | 0
13 | Cửa gió hồi nan thẳng |  | Ea | 6 | 2639515 | 15837090 |  |  | 2639515 | 15837090 |  | 0
14 | Valve VCD/ Van VCD chỉnh tay trên đường ống gió chính đường cấp |  | Ea | 2 | 192240 | 384480 |  |  | 192240 | 384480 |  | 0
15 | Valve VCD/ Van VCD D250 |  | Ea | 30 | 814833 | 24444990 |  |  | 814833 | 24444990 |  | 0
16 | Clip/ nẹp bích |  | kg | 225 | 78795 | 17728875 |  |  | 78795 | 17728875 |  | 0
17 | Soft pipe/ Ống gió mềm có bảo ôn D250 |  | m | 120 | 236385 | 28366200 |  |  | 236385 | 28366200 |  | 0
18 | Đai ôm D250 |  | Bộ | 60 | 76941 | 4616460 |  |  | 76941 | 4616460 |  | 0
19 | Glue/ Keo dán bảo ôn ống |  | kg | 125 | 180765 | 22595625 |  |  | 180765 | 22595625 |  | 0
20 | cover protect/ Bảo ôn bọc ống gió đường cấp 25mm |  | m2 | 380 | 169050 | 64239000 |  |  | 169050 | 64239000 |  | 0
21 | cover protect/ Bảo ôn bọc ống gió đường cấp 5mm |  | m2 | 250 | 82224.9 | 20556225 |  |  | 82224.9 | 20556225 |  | 0
22 | Panel đóng hộp đứng cho đường hồi |  | m2 | 60 | 710700 | 42642000 |  |  | 710700 | 42642000 |  | 0
23 | silver tape/ Băng dính |  | Cuộn | 202 | 42642 | 8613684 |  |  | 42642 | 8613684 |  | 0
24 | Gasket antifire/ Zoăng dán ống gió |  | Cuộn | 360 | 32445 | 11680200 |  |  | 32445 | 11680200 |  | 0
25 | Support for duct / Giá đỡ |  | Kg | 480 | 60255 | 28922400 |  |  | 60255 | 28922400 |  | 0
26 | threaded rod/ Ty ren |  | m | 2475 | 23175 | 57358125 |  |  | 23175 | 57358125 |  | 0
27 | Purlin clamp/ Kẹp xà gồ |  | Bộ | 410 | 29664 | 12162240 |  |  | 29664 | 12162240 |  | 0
28 | Nut/ Eku, long đen |  | Kg | 45 | 76014 | 3420630 |  |  | 76014 | 3420630 |  | 0
29 | Sơn chống gỉ |  | Kg | 15 | 125145 | 1877175 |  |  | 125145 | 1877175 |  | 0
30 | panel cutting/ Cắt khoét lỗ mở trên vách |  | Ea | 20 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | screw anchor/ Vít nở |  | Lot | 1 | 3522600 | 3522600 |  |  | 3522600 | 3522600 |  | 0
32 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 15295500 | 15295500 |  |  | 15295500 | 15295500 |  | 0
33 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 285699500 | 285699500 | 285699500 | 285699500
f | Hệ thốg hút khí thải |  |  |  | 0 | 232419901.7 |  | 87168200 |  | 319588101.7 |  | 0
1 | Quạt hút ly tâm, động cơ thường Q=22.000m3/h, H=800Pa, P= 11Kw | Phương Linh | Ea | 1 | 35000000 | 35000000 |  |  | 35000000 | 35000000 |  | 0
2 | Lò xo chống rung |  | Ea | 4 | 787950 | 3151800 |  |  | 787950 | 3151800 |  | 0
3 | Cổ bạt mềm |  | Ea | 2 | 512400 | 1024800 |  |  | 512400 | 1024800 |  | 0
4 | Giá đỡ cho quạt |  | Kg | 56 | 65000 | 3640000 |  |  | 65000 | 3640000 |  | 0
5 | Galvanized Steel Duct/ Ống gió tôn tráng kẽm 0.58-0.75mm | Tôn hoa sen | m2 | 120 | 423000 | 50760000 |  |  | 423000 | 50760000 |  | 0
6 | Ống gió tròn D200 | Tôn hoa sen | m | 42 | 266976 | 11212992 |  |  | 266976 | 11212992 |  | 0
7 | Duct cap/ Đầu bịt ống gió | Tôn hoa sen | Ea | 1 | 723060 | 723060 |  |  | 723060 | 723060 |  | 0
8 | Duct elbow/ Cút ống gió | Tôn hoa sen | Ea | 6 | 816805 | 4900830 |  |  | 816805 | 4900830 |  | 0
9 | Reducer/ Côn thu | Tôn hoa sen | Ea | 2 | 259910 | 519820 |  |  | 259910 | 519820 |  | 0
10 | Branch/ Chân rẽ | Tôn hoa sen | Ea | 12 | 695250 | 8343000 |  |  | 695250 | 8343000 |  | 0
11 | Box duct/ Hộp gió 600x600 | Tôn hoa sen | Ea | 12 | 645936.1 | 7751233.2 |  |  | 645936.1 | 7751233.2 |  | 0
12 | Cửa gió nan thẳng 600x600 |  | Ea | 12 | 739515 | 8874180 |  |  | 739515 | 8874180 |  | 0
13 | Valve VCD/ Van VCD D200 |  | Ea | 12 | 814833 | 9777996 |  |  | 814833 | 9777996 |  | 0
14 | Clip/ nẹp bích |  | kg | 62 | 78795 | 4885290 |  |  | 78795 | 4885290 |  | 0
15 | Soft pipe/ Ống gió mềm có bảo ôn D200 |  | m | 48 | 236385 | 11346480 |  |  | 236385 | 11346480 |  | 0
16 | Đai ôm D200 |  | Bộ | 15 | 76941 | 1154115 |  |  | 76941 | 1154115 |  | 0
17 | Glue/ Keo dán bảo ôn ống |  | kg | 45 | 180765 | 8134425 |  |  | 180765 | 8134425 |  | 0
18 | cover protect/ Bảo ôn bọc ống gió 5mm |  | m2 | 195 | 82224.9 | 16033855.5 |  |  | 82224.9 | 16033855.5 |  | 0
19 | silver tape/ Băng dính |  | Cuộn | 60 | 42642 | 2558520 |  |  | 42642 | 2558520 |  | 0
20 | Gasket antifire/ Zoăng dán ống gió |  | Cuộn | 105 | 32445 | 3406725 |  |  | 32445 | 3406725 |  | 0
21 | Support for duct / Giá đỡ |  | Kg | 195 | 29664 | 5784480 |  |  | 29664 | 5784480 |  | 0
22 | threaded rod/ Ty ren |  | m | 750 | 23175 | 17381250 |  |  | 23175 | 17381250 |  | 0
23 | Purlin clamp/ Kẹp xà gồ |  | Bộ | 100 | 29664 | 2966400 |  |  | 29664 | 2966400 |  | 0
24 | Nut/ Eku, long đen |  | Kg | 25 | 76014 | 1900350 |  |  | 76014 | 1900350 |  | 0
25 | Sơn chống gỉ |  | Kg | 10 | 125145 | 1251450 |  |  | 125145 | 1251450 |  | 0
26 | panel cutting/ Cắt khoét lỗ mở trên vách |  | Ea | 1 | 324450 | 324450 |  |  | 324450 | 324450 |  | 0
27 | screw anchor/ Vít nở |  | Lot | 1 | 1112400 | 1112400 |  |  | 1112400 | 1112400 |  | 0
28 | Transport fee/ Vận chuyển |  | Lot | 1 | 8500000 | 8500000 |  |  | 8500000 | 8500000
29 | Nhân công |  | Lot | 1 | 0 | 0 | 87168200 | 87168200 | 87168200 | 87168200